MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%) Serviço: Tratamento e Recuperação de Juntas de Dilatação no Edifício Sede MGI/ES ¦ Vitória/ES ¦ Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de 25,00% (Desonerado) para os serviços especializados de tratamento, remoção de selante degradado, preparação de lábios poliméricos e vedação com mastique elastomérico das juntas de dilatação do Edifício Sede MGI/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre da alíquota tributária municipal local e das elevadas exigências de estanqueidade e segurança operacional da intervenção.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

| Item | Discriminativo do Parâmetro | Taxa (%) | Faixa TCU (Acór. 2622/13) | Enquadramento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo A | Administração Central (AC) | 3,38% | 3,00% - 4,00% - 5,50% | Abaixo da Média |
| Grupo B | Riscos (R) | 0,85% | 0,56% - 0,97% - 1,21% | Abaixo da Média |
| Grupo C | Seguros e Garantias (S) | 0,48% | 0,80% - 0,80% - 1,00% | Abaixo do 1º Quartil |
| Grupo D | Despesas Financeiras (DF) | 0,85% | 0,49% - 0,59% - 1,39% | Dentro da Faixa |
| Grupo E | Lucro / Remuneração (L) | 6,00% | 6,16% - 7,40% - 8,96% | Abaixo do 1º Quartil |
| Grupo F | Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB | 10,45% | Variável Municipal/Fed. | Teto Municipal Vitória |
| TOTAL | Fórmula TCU: [((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1 | 25,00% | 20,34% - 22,12% - 25,00% | 3º Quartil (Limite) |

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. O Município de Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para serviços de engenharia civil/reformas, elevando a carga tributária faturada (I) para 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,80%). Na fórmula [1/(1-I)], essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Administração Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Especificidade Técnica Estrutural e Materiais de Alta Performance: O tratamento de juntas estruturais exige raspagem e limpeza de bordas de concreto, aplicação de cordão delimitador de profundidade (Tarfoam), primer promotor de aderência e injeção/extrusão de mastique de poliuretano (PU) de alto módulo elastomérico. Exige rigorosa garantia de estanqueidade contra infiltrações estruturais.

Fato 3 – Restrição Operacional, Trabalho em Altura (NR-35) e Edifício em Atividade: A execução em juntas verticais de fachadas e horizontais em coberturas/pisos exige balancins, plataformas suspensas, isolamento de áreas de trânsito, contenção de resíduos e execução concentrada fora do expediente administrativo (janelas noturnas/finais de semana) para preservação do fluxo público.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de 25,00% é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pela alta especificidade técnica e logística do tratamento de juntas de dilatação em edifício público.

____________________________________________________
Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES