## Orçamento Analítico
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Pintura do Edifício Sede e Anexo MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim | SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo SBC - 05/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo ORSE - 03/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 03/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 04/2026 - São Paulo EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro SCO - 04/2026 - Rio de Janeiro |  | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO OPERACIONAL DAS TRÊS FRENTES | [6 empty] | 12786.63
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 05.007.0015-A | EMOP | LOCACAO DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM),CONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751,INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MON MONTAGEM E DESMONTAGEM (VIDE ITEM 05.008.0004) | 5 |  | UNXMES | 1 |  | 412.06 | 412.06
Insumo | 13580 | EMOP | LOCACAO DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM),C ONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751,C/30M CAB BO,INCLUSIVE KIT SEG.COMPL,EXCL.TRANSP. | Material |  | UNXDIA | 22 | 0 | 18.73 | 412.06
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 103.01 |  |  | Valor com BDI => | 515.07
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 3090.42
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 05.008.0004-0 | EMOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM).CUSTO POR BALANCIM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 5 |  | UN | 1 |  | 125.27 | 125.27
Insumo | 01999 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 4.05 | 3 | 21.3 | 88.85
Insumo | 01968 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 3 | 29.47 | 36.42
[5 empty] | MO sem LS => | 125.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 125.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 31.31 |  |  | Valor com BDI => | 156.58
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 313.16
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | SRA-ES-021 | Próprio | Taxas de Prefeitura para Licenciamento de obra | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS |  | un | 1 |  | 550 | 550
Insumo | SRA-ES-031 | Próprio | Taxas de Prefeitura para Licenciamento de obra | Administração |  | un | 1 | 0 | 550 | 550
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 137.5 |  |  | Valor com BDI => | 687.5
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 687.5
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | SRA-ES-022 | Próprio | Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Execução Obras e Serviços | PINT - PINTURAS |  | SRAES | 1 |  | 797.24 | 797.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 0 | 27.71 | 110.84
Composição Auxiliar | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 0 | 171.6 | 686.4
Insumo | PROPRIA-ART-CREA-01 | Próprio | TAXA / EMOLUMENTOS CREA (quando aplicável) | Material |  | UN | 1 | 0 | 0 | 0
Insumo | PROPRIA-ART-ADM-01 | Próprio | SERVIÇO ADMINISTRATIVO / EMISSÃO DE DOCUMENTOS (Lançamento, conferência e protocolo) | Material |  | H | 0.25 | 0 | 0 | 0
Insumo | PROPRIA-ART-DESC-01 | Próprio | DESLOCAMENTO (KM) — ida e volta do responsável técnico para protocolo/visita rápida | Material |  | KM | 20 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | MO sem LS => | 708.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 708.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 199.31 |  |  | Valor com BDI => | 996.55
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 996.55
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | INSTALACOES PROVISORIAS |  | UN | 1 |  | 5484.2 | 5484.2
Insumo | 099537 | SBC | VIDRACEIRO | Mão de Obra |  | H | 12.372 | 0 | 25.4538 | 314.91
Insumo | 099014 | SBC | MARCENEIRO 1a. CLASSE | Mão de Obra |  | H | 6.186 | 0 | 54.575 | 337.6
Insumo | 099550 | SBC | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 13.403 | 0 | 25.4538 | 341.15
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 97.88 | 0 | 16.4816 | 1613.22
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 27.837 | 0 | 25.4538 | 708.55
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 55.674 | 0 | 16.7218 | 930.96
Insumo | 099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 17.527 | 0 | 16.7218 | 293.08
Insumo | 099360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 17.527 | 0 | 25.4538 | 446.12
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 19.589 | 0 | 25.4538 | 498.61
[5 empty] | MO sem LS => | 5484.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 5484.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 1371.05 |  |  | Valor com BDI => | 6855.25
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 6855.25
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | SRAES-CP-031 | Próprio | Locação de andaime metálico tubular, incluindo montagem e desmontagem, para pintura do teto | ESCO - ESCORAMENTO |  | m²xmês | 1 |  | 15 | 15
Insumo | SRAES-INS-032 | Próprio | Locação mensal de torre/painel de andaime tubular (SINAPI) | Equipamento |  | m²xmês | 1 | 0 | 5 | 5
Insumo | SRAES-INS-036 | Próprio | Ajudante/Servente com encargos | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 0 | 20 | 4
Insumo | SRAES-INS-035 | Próprio | Montador de Andaime com encargos | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 0 | 24 | 6
[5 empty] | MO sem LS => | 10 | LS => | 0 | MO com LS => | 10
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.75 |  |  | Valor com BDI => | 18.75
[7 empty] | Quant. => | 45,00 | Preço Total => | 843.75
2 |  |  | EDIFÍCIO SEDE E ANEXO DO MGI | [6 empty] | 286937.41
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4939 | ORSE | Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos | Outras Pinturas |  | m² | 1 | 26.56 | 26.56
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3,86 | 1,15
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 15,59 | 4,67
Insumo | 00004783/SINAPI | ORSE | Pintor (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 20,45 | 12,27
Insumo | 4719 | ORSE | Corante para tinta | Material |  | tb | 0.014 | 5,20 | 0,07
Composição | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.6 | 3,94 | 2,36
Insumo | 4718 | ORSE | Tinta emborrachada branca | Material |  | l | 0.18 | 33,55 | 6,03
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.09162 | 5,00 | 0,45
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00207 | 10,87 | 0,02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00405 | 205,00 | 0,83
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 9e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00405 | 12,54 | 0,05
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00072 | 6,00 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.09162 | 14,00 | 1,28
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00036 | 300,00 | 0,10
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00405 | 4,81 | 0,01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00018 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 6e-05 | 175,45 | 0,01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3e-05 | 39,50 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00162 | 18,00 | 0,02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00054 | 13,50 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00135 | 193,04 | 0,26
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.06747 | 4,50 | 0,30
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00072 | 73,93 | 0,05
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 15,59 | 4,67
Insumo | 00004783/SINAPI | ORSE | Pintor (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 20,45 | 12,27
Insumo | 4719 | ORSE | Corante para tinta | Material |  | tb | 0.014 | 5,20 | 0,07
Insumo | 10583 | ORSE | Trincha 3" | Material |  | un | 0.0027 | 11,98 | 0,03
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0003 | 12,90 | 0,00
Insumo | 11250 | ORSE | Rolo lã de carneiro 20cm | Material |  | un | 0.00138 | 26,00 | 0,03
Insumo | 11252 | ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material |  | un | 6e-05 | 269,00 | 0,01
Insumo | 11251 | ORSE | Pincel de seda 2" | Material |  | un | 0.0027 | 26,99 | 0,07
Insumo | 4725 | ORSE | Espátula | Material |  | un | 0.00024 | 16,82 | 0,00
Insumo | 4718 | ORSE | Tinta emborrachada branca | Material |  | l | 0.18 | 33,55 | 6,03
|  |  |  | MO sem LS => | 16.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.64 |  |  | Valor com BDI => | 33.2
[6 empty] | Quant. => | 3.562,00 | Preço Total => | 118258.4
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88629 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 para emboço de regularização | Argamassas |  | m³ | 1 |  | 671.84 | 671.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8.57 | 0 | 27.71 | 237.47
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.07 | 0 | 90 | 96.3
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 482.96 | 0 | 0.7 | 338.07
[5 empty] | MO sem LS => | 135.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 135.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 167.96 |  |  | Valor com BDI => | 839.8
[7 empty] | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 11757.2
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 010246 | IOPES | Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | m² | 1 |  | 5.04 | 5.04
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | 0.2 |  |  |  | 21,94 | 4,38
Insumo | 010140 | IOPES | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) | 0.015 |  |  |  | 26,03 | 0,39
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 4.77
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 4.77
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 4.77
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 038013 | IOPES | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 | 0.25 | UN | 1,09 |  |  | 0,27
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 0.27
[5 empty] | MO sem LS => | 4.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.26 |  |  | Valor com BDI => | 6.3
[7 empty] | Quant. => | 1.500,00 | Preço Total => | 9450
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 290 | ORSE | Fornecimento e instalação de Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm, na cobertura | Complementos |  | m | 1 | 147.77 | 147.77
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.003 | 593,07 | 1,77
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3,86 | 1,54
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 15,59 | 6,23
Insumo | 1995 | ORSE | Rufo chapa alumínio 0,6 mm (2,0 kg/m2), L=30cm | Material |  | m | 1 | 128,55 | 128,55
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.4 | 3,81 | 1,52
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 20,45 | 8,18
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 8.24e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.082662 | 5,00 | 0,41
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0018676 | 10,87 | 0,02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.003654 | 205,00 | 0,74
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0001236 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.003654 | 12,54 | 0,04
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0006096 | 6,00 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.082662 | 14,00 | 1,15
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0003248 | 300,00 | 0,09
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.003654 | 4,81 | 0,01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0001624 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 8.24e-05 | 175,45 | 0,01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4.12e-05 | 39,50 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0014616 | 18,00 | 0,02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0004872 | 13,50 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.001218 | 193,04 | 0,23
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.064929 | 4,50 | 0,29
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0006096 | 73,93 | 0,04
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 1.3566 | 0,90 | 1,22
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.00324 | 100,00 | 0,32
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.412 | 15,59 | 6,42
Insumo | 1995 | ORSE | Rufo chapa alumínio 0,6 mm (2,0 kg/m2), L=30cm | Material |  | m | 1 | 128,55 | 128,55
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 4e-05 | 979,65 | 0,03
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 8e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 8e-05 | 21,30 | 0,00
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 4e-05 | 246,00 | 0,00
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 8e-05 | 39,10 | 0,00
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 4e-05 | 36,00 | 0,00
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 20,45 | 8,18
|  |  |  | MO sem LS => | 14.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.94 |  |  | Valor com BDI => | 184.71
[6 empty] | Quant. => | 60,00 | Preço Total => | 11082.6
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 99814 | SINAPI | Limpeza de superfície do telhado metálico do Anexo e das pingadeiras metálicas das fachadas Norte/Sul c/ jato de alta pressão | Limpeza de Obra |  | m² | 1 |  | 1.94 | 1.94
Composição Auxiliar | 99834 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.022452 | 0 | 0.21 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.068329 | 0 | 27.71 | 1.89
Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.011713 | 0 | 4.57 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 1.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.07
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.48 |  |  | Valor com BDI => | 2.42
[7 empty] | Quant. => | 1.157,00 | Preço Total => | 2799.94
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | SRAES-CP-401 | Próprio | Pintura c/ tinta poliuretânica de acabamento no telhado metálico do Anexo do MGI e nas pingadeiras metálicas das fachadas Norte/Sul (2 demãos) | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 44.33 | 44.33
Insumo | 90045 | SIURB | PISTOLA DE PINTURA PULVERIZADORA | Equipamento |  | H | 0.037 | 0 | 32.65 | 1.2
Insumo | 00034466 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.064 | 0 | 17.55 | 1.12
Insumo | 11420 | ORSE | Compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2 kW) | Equipamento |  | h | 0.037 | 0 | 6.68 | 0.24
Insumo | SRAES-402 | Próprio | Diluente para poliuretano | Material |  | l | 0.061 | 0 | 42.5 | 2.59
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.127 | 0 | 24.1 | 3.06
Insumo | SRAES-401 | Próprio | Tinta poliuretano de acabamento — bicomponente (base + catalisador) | Material |  | l | 0.4064 | 0 | 88.9 | 36.12
[5 empty] | MO sem LS => | 4.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.08 |  |  | Valor com BDI => | 55.41
[7 empty] | Quant. => | 1.157,00 | Preço Total => | 64109.37
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 010246 | IOPES | Lixamento manual do teto p/ pintura, nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | m² | 1 |  | 5.04 | 5.04
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | 0.2 |  |  |  | 21,94 | 4,38
Insumo | 010140 | IOPES | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) | 0.015 |  |  |  | 26,03 | 0,39
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 4.77
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 4.77
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 4.77
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 038013 | IOPES | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 | 0.25 | UN | 1,09 |  |  | 0,27
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 0.27
[5 empty] | MO sem LS => | 4.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.26 |  |  | Valor com BDI => | 6.3
[7 empty] | Quant. => | 350,00 | Preço Total => | 2205
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4939 | ORSE | Pintura de acabamento c/ tinta emborrachada em teto do térreo (H ≈ 7 m) - 2 demãos | Outras Pinturas |  | m² | 1 | 26.56 | 26.56
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3,86 | 1,15
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 15,59 | 4,67
Insumo | 00004783/SINAPI | ORSE | Pintor (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 20,45 | 12,27
Insumo | 4719 | ORSE | Corante para tinta | Material |  | tb | 0.014 | 5,20 | 0,07
Composição | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.6 | 3,94 | 2,36
Insumo | 4718 | ORSE | Tinta emborrachada branca | Material |  | l | 0.18 | 33,55 | 6,03
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.09162 | 5,00 | 0,45
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00207 | 10,87 | 0,02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00405 | 205,00 | 0,83
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 9e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00405 | 12,54 | 0,05
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00072 | 6,00 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.09162 | 14,00 | 1,28
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00036 | 300,00 | 0,10
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00405 | 4,81 | 0,01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00018 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 6e-05 | 175,45 | 0,01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3e-05 | 39,50 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00162 | 18,00 | 0,02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00054 | 13,50 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00135 | 193,04 | 0,26
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.06747 | 4,50 | 0,30
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00072 | 73,93 | 0,05
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 15,59 | 4,67
Insumo | 00004783/SINAPI | ORSE | Pintor (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 20,45 | 12,27
Insumo | 4719 | ORSE | Corante para tinta | Material |  | tb | 0.014 | 5,20 | 0,07
Insumo | 10583 | ORSE | Trincha 3" | Material |  | un | 0.0027 | 11,98 | 0,03
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0003 | 12,90 | 0,00
Insumo | 11250 | ORSE | Rolo lã de carneiro 20cm | Material |  | un | 0.00138 | 26,00 | 0,03
Insumo | 11252 | ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material |  | un | 6e-05 | 269,00 | 0,01
Insumo | 11251 | ORSE | Pincel de seda 2" | Material |  | un | 0.0027 | 26,99 | 0,07
Insumo | 4725 | ORSE | Espátula | Material |  | un | 0.00024 | 16,82 | 0,00
Insumo | 4718 | ORSE | Tinta emborrachada branca | Material |  | l | 0.18 | 33,55 | 6,03
|  |  |  | MO sem LS => | 16.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.64 |  |  | Valor com BDI => | 33.2
[6 empty] | Quant. => | 350,00 | Preço Total => | 11620
2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | Pintura acrílica em piso/ladrilho (2 demãos), na calçada cidadã, no entorno do MGI/ES | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 1 |  | 24.48 | 24.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.115 | 0 | 27.71 | 3.18
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.275 | 0 | 38.05 | 10.46
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 0 | 12.23 | 1.95
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 0 | 12.55 | 0.12
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 0 | 20.56 | 8.77
[5 empty] | MO sem LS => | 8.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.12 |  |  | Valor com BDI => | 30.6
[7 empty] | Quant. => | 155,00 | Preço Total => | 4743
2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102509 | SINAPI | Demarcação de faixa de pedestres com tinta retrorrefletiva, na calçada cidadã | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 1 |  | 38.96 | 38.96
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.364 | 0 | 38.05 | 13.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.151 | 0 | 27.71 | 4.18
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.021 | 0 | 21.68 | 0.45
Insumo | 00044478 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.11 | 0 | 11.9 | 1.3
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.012 | 0 | 12.55 | 0.15
Insumo | 00007343 | SINAPI | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | Material |  | L | 0.427 | 0 | 37.63 | 16.06
Insumo | 00044477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.25 | 0 | 11.9 | 2.97
[5 empty] | MO sem LS => | 11.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.74 |  |  | Valor com BDI => | 48.7
[7 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 1948
2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | SRAES-CP-010 | Próprio | Tratamento de trincas e execução de juntas de dilatação/indução de fissuras em piso cimentado, com preenchimento elástico, na calçada cidadã | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m | 1 |  | 14.51 | 14.51
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.06 | 0 | 15.46 | 0.92
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.33 | 0 | 29.78 | 9.82
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.02 | 0 | 12.55 | 0.25
Insumo | 008339 | SBC | TARUGO DE POLIETILENO TARUCEL 10mm DELIMITADOR POLIETILENO | Material |  | M | 1.05 | 0 | 0.84 | 0.88
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.12 | 0 | 22.06 | 2.64
[5 empty] | MO sem LS => | 3.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.62 |  |  | Valor com BDI => | 18.13
[7 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 362.6
2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 99814 | SINAPI | Lavagem de superfície de piso com hidrojateamento de alta pressão para remoção de incrustações e limpeza pesada, na calçada cidadã | Limpeza de Obra |  | m² | 1 |  | 1.94 | 1.94
Composição Auxiliar | 99834 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.022452 | 0 | 0.21 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.068329 | 0 | 27.71 | 1.89
Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.011713 | 0 | 4.57 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 1.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.07
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.48 |  |  | Valor com BDI => | 2.42
[7 empty] | Quant. => | 730,00 | Preço Total => | 1766.6
2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | SRAES-CP-011 | Próprio | Aplicação de fundo preparador/selador para piso (1ª demão de ancoragem), na calçada cidadã | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 4.03 | 4.03
Insumo | 00034466 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.024 | 0 | 17.55 | 0.42
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.069 | 0 | 24.1 | 1.66
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 0 | 12.23 | 1.95
[5 empty] | MO sem LS => | 2.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.08
[5 empty] | Valor do BDI => | 1 |  |  | Valor com BDI => | 5.03
[7 empty] | Quant. => | 730,00 | Preço Total => | 3671.9
2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | SRAES-CP-012 | Próprio | Pintura de piso com tinta acrílica premium (cor concreto aparente), acabamento antiderrapante com adição de quartzo malha fina — 2 demãos, na calçada cidadã | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 41.89 | 41.89
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.38 | 0 | 20.56 | 7.81
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.38 | 0 | 24.1 | 9.15
Insumo | 14950 | ORSE | Pó de silica tipo Aerosil-200 ou similar | Material |  | Kg | 0.15 | 0 | 149.9 | 22.48
Insumo | 00034466 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 0 | 17.55 | 2.45
[5 empty] | MO sem LS => | 11.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.6
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.47 |  |  | Valor com BDI => | 52.36
[7 empty] | Quant. => | 730,00 | Preço Total => | 38222.8
2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 200401 | IOPES | Limpeza geral da obra (edificação), após a pintura | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  | m² | 1 |  | 9.88 | 9.88
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | 0.1 |  |  |  | 19,68 | 1,96
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 1.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 1.96
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 1.96
G | Código | Banco | SERVIÇOS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 200410 | IOPES | Limpeza de piso e revestimento cerâmico, utilizando detergente neutro e escovação manual | 1 | m² | 4,92 |  |  | 4,92
Composição | 200412 | IOPES | Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual | 0.5 | m² | 1,47 |  |  | 0,73
Composição | 200413 | IOPES | Limpeza de superfície com jato de alta pressão | 1 | m² | 1,78 |  |  | 1,78
Composição | 200409 | IOPES | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco | 1 | m² | 0,49 |  |  | 0,49
[5 empty] | Custo total de serviços |  |  |  | 7.92
[5 empty] | MO sem LS => | 9.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.79
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.47 |  |  | Valor com BDI => | 12.35
[7 empty] | Quant. => | 400,00 | Preço Total => | 4940
3 |  |  | ESTACIONAMENTO DA PRINCESA ISABEL | [6 empty] | 46192.48
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 1 |  | 671.84 | 671.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8.57 | 0 | 27.71 | 237.47
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.07 | 0 | 90 | 96.3
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 482.96 | 0 | 0.7 | 338.07
[5 empty] | MO sem LS => | 135.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 135.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 167.96 |  |  | Valor com BDI => | 839.8
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 2519.4
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 010246 | IOPES | Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | m² | 1 |  | 5.04 | 5.04
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | 0.2 |  |  |  | 21,94 | 4,38
Insumo | 010140 | IOPES | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) | 0.015 |  |  |  | 26,03 | 0,39
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 4.77
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 4.77
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 4.77
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 038013 | IOPES | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 | 0.25 | UN | 1,09 |  |  | 0,27
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 0.27
[5 empty] | MO sem LS => | 4.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.26 |  |  | Valor com BDI => | 6.3
[7 empty] | Quant. => | 330,00 | Preço Total => | 2079
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 |  | 12.45 | 12.45
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 0 | 38.05 | 6.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0544 | 0 | 27.71 | 1.5
Insumo | 00035692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | Material |  | L | 0.2367 | 0 | 20.07 | 4.75
[5 empty] | MO sem LS => | 4.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.83
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.11 |  |  | Valor com BDI => | 15.56
[7 empty] | Quant. => | 330,00 | Preço Total => | 5134.8
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100744 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 |  | 14.1 | 14.1
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2149 | 0 | 38.05 | 8.17
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0124 | 0 | 21.68 | 0.26
Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material |  | L | 0.1242 | 0 | 45.67 | 5.67
[5 empty] | MO sem LS => | 5.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.52 |  |  | Valor com BDI => | 17.62
[7 empty] | Quant. => | 533,00 | Preço Total => | 9391.46
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3714 | ORSE | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar - R1 | Outras Pinturas |  | m² | 1 | 17.01 | 17.01
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00003767/SINAPI | ORSE | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha | Material |  | un | 0.3 | 0,97 | 0,29
Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar | Material |  | l | 0.01 | 35,20 | 0,35
Insumo | 00004783/SINAPI | ORSE | Pintor (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 20,45 | 6,13
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 15,59 | 2,33
Composição | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.3 | 3,94 | 1,18
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.15 | 3,86 | 0,57
Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0.1 | 62,05 | 6,20
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00003767/SINAPI | ORSE | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha | Material |  | un | 0.3 | 0,97 | 0,29
Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar | Material |  | l | 0.01 | 35,20 | 0,35
Insumo | 00004783/SINAPI | ORSE | Pintor (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 20,45 | 6,13
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 15,59 | 2,33
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00036 | 6,00 | 0,00
Insumo | 10583 | ORSE | Trincha 3" | Material |  | un | 0.00135 | 11,98 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.033735 | 4,50 | 0,15
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.002025 | 4,81 | 0,00
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00015 | 12,90 | 0,00
Insumo | 11250 | ORSE | Rolo lã de carneiro 20cm | Material |  | un | 0.00069 | 26,00 | 0,01
Insumo | 11252 | ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material |  | un | 3e-05 | 269,00 | 0,00
Insumo | 11251 | ORSE | Pincel de seda 2" | Material |  | un | 0.00135 | 26,99 | 0,03
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001035 | 10,87 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00027 | 13,50 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00036 | 73,93 | 0,02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.000675 | 193,04 | 0,13
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.002025 | 12,54 | 0,02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00018 | 300,00 | 0,05
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04581 | 5,00 | 0,22
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 9e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.002025 | 205,00 | 0,41
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00081 | 18,00 | 0,01
Insumo | 4725 | ORSE | Espátula | Material |  | un | 0.00012 | 16,82 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04581 | 14,00 | 0,64
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 3e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 4.5e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 3e-05 | 175,45 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.5e-05 | 39,50 | 0,00
Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0.1 | 62,05 | 6,20
|  |  |  | MO sem LS => | 8.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.25 |  |  | Valor com BDI => | 21.26
[6 empty] | Quant. => | 1.157,00 | Preço Total => | 24597.82
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 200401 | IOPES | Limpeza geral da obra (edificação) | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  | m² | 1 |  | 9.88 | 9.88
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | 0.1 |  |  |  | 19,68 | 1,96
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 1.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 1.96
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 1.96
G | Código | Banco | SERVIÇOS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 200410 | IOPES | Limpeza de piso e revestimento cerâmico, utilizando detergente neutro e escovação manual | 1 | m² | 4,92 |  |  | 4,92
Composição | 200412 | IOPES | Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual | 0.5 | m² | 1,47 |  |  | 0,73
Composição | 200413 | IOPES | Limpeza de superfície com jato de alta pressão | 1 | m² | 1,78 |  |  | 1,78
Composição | 200409 | IOPES | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco | 1 | m² | 0,49 |  |  | 0,49
[5 empty] | Custo total de serviços |  |  |  | 7.92
[5 empty] | MO sem LS => | 9.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.79
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.47 |  |  | Valor com BDI => | 12.35
[7 empty] | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 2470
4 |  |  | ANEXO DA VILA RUBIM | [6 empty] | 12421.8
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 |  | 12.45 | 12.45
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 0 | 38.05 | 6.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0544 | 0 | 27.71 | 1.5
Insumo | 00035692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | Material |  | L | 0.2367 | 0 | 20.07 | 4.75
[5 empty] | MO sem LS => | 4.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.83
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.11 |  |  | Valor com BDI => | 15.56
[7 empty] | Quant. => | 340,00 | Preço Total => | 5290.4
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 1 |  | 671.84 | 671.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8.57 | 0 | 27.71 | 237.47
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.07 | 0 | 90 | 96.3
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 482.96 | 0 | 0.7 | 338.07
[5 empty] | MO sem LS => | 135.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 135.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 167.96 |  |  | Valor com BDI => | 839.8
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 2519.4
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 010246 | IOPES | Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | m² | 1 |  | 5.04 | 5.04
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | 0.2 |  |  |  | 21,94 | 4,38
Insumo | 010140 | IOPES | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) | 0.015 |  |  |  | 26,03 | 0,39
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 4.77
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 4.77
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 4.77
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 038013 | IOPES | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 | 0.25 | UN | 1,09 |  |  | 0,27
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 0.27
[5 empty] | MO sem LS => | 4.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.26 |  |  | Valor com BDI => | 6.3
[7 empty] | Quant. => | 340,00 | Preço Total => | 2142
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 200401 | IOPES | Limpeza geral da obra (edificação) | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  | m² | 1 |  | 9.88 | 9.88
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | 0.1 |  |  |  | 19,68 | 1,96
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 1.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 1.96
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 1.96
G | Código | Banco | SERVIÇOS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 200410 | IOPES | Limpeza de piso e revestimento cerâmico, utilizando detergente neutro e escovação manual | 1 | m² | 4,92 |  |  | 4,92
Composição | 200412 | IOPES | Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual | 0.5 | m² | 1,47 |  |  | 0,73
Composição | 200413 | IOPES | Limpeza de superfície com jato de alta pressão | 1 | m² | 1,78 |  |  | 1,78
Composição | 200409 | IOPES | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco | 1 | m² | 0,49 |  |  | 0,49
[5 empty] | Custo total de serviços |  |  |  | 7.92
[5 empty] | MO sem LS => | 9.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.79
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.47 |  |  | Valor com BDI => | 12.35
[7 empty] | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 2470
[5 empty] | Total sem BDI |  | 286692.42
[5 empty] | Total do BDI |  | 71645.9
[5 empty] | Total Geral |  | 358338.32
_______________________________________________________________ SRA-ES Setor de Engenharia