MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS — MGI

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRA/ES

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO / DESPACHO DE INSTAURAÇÃO SEI

| PROCESSO SEI N.º: | [Inserir N.º do Processo SEI — ex: 14022.XXXXXX/2026-XX] |
| --- | --- |
| UNIDADE DEMANDANTE: | Serviço de Engenharia e Arquitetura / Divisão de Recursos Logísticos (SRA/ES) |
| TIPO DE PROCESSO SEI: | Licitações: Obras e Serviços de Engenharia / Contratação Direta |
| ASSUNTO: | Abertura de Processo de Contratação para Reforma e Adequação Estrutural da Central de Água Gelada (CAG) do Edifício-Sede MGI/ES |

1. DO OBJETO

1.1. O presente processo tem por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia civil e mecânica para a execução de obras e serviços de reforma, modernização e adequação estrutural da suporte da Central de Água Gelada (CAG) localizada no Edifício-Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no Estado do Espírito Santo (MGI/ES), conforme especificações constantes da Planilha Orçamentária Detalhada (Revisão 2) e do Caderno de Encargos/Especificações Técnicas.

1.2. A intervenção engloba:

Carrinho e Trilhos de Movimentação: Fabricação e instalação de carrinho metálico de movimentação de carga (1,00 x 2,50 m) em perfil U 3", piso duplo em chapa de aço 4 mm e chapa xadrez de alumínio antiderrapante 2 mm, roldanas industriais de 2.1/2" c/ rolamentos blindados e pintura epóxi alcatrão de hulha (100 μm), acompanhado de estrutura metálica de elevação e trilho maciço em barra redonda de 3/4" (450 kg de aço).

Passarela Metálica de Acesso: Prolongamento de 2,00 m (2,00 m²) em perfis I 4", piso antiderrapante, guarda-corpo galvanizado 1" h=1,10m e escada de acesso.

Reforma e Adequação do Guindaste (Grua da CAG): Manutenção e readequação da grua rotativa, incluindo lança I 100 mm (2,00 m), cabo de aço 3/8" c/ esticador 1,5t, contrapeso em concreto C20 (280 kg), substituição do tubo guia interno sem costura DN 8" Sch 40 (L=5,0 m), 03 flanges anelares e=5/8" H=30 mm e orifício de engraxamento com niple/tampão 1/2".

Estrutura de Sustentação dos Chillers, Compressores e Tanques: 32 suportes metálicos de elevação no piso h=0,20 m c/ manta antivibratória nitrílica 30 mm; 24 suportes verticais do Chiller perfil I 4"x2" h=2,0 m c/ parafusos M16; 16 suportes do tanque de condensação cantoneira 1.3/4"x1/4" c/ manta 30 mm; longarinas e vigas I laminadas W150x22,5 (2.060 kg de aço carbono ASTM A36) com pintura epóxi bicomponente (100 μm).

Caixas de Isolamento de Condensação: 06 caixas em alumínio naval 2,5 mm (54x20x50 cm) preenchidas c/ espuma expansiva epóxi A+B p/ motobombas de 20 e 25 CV.

Sistema de Cobertura, Calhas e Proteção Coletiva: Cobertura Galvalume 0,50 mm pré-pintada branca (28,50 m²), calhas em alumínio dobrado 3,0 mm (16,10 m), guarda-corpo em tubos de aço inox AISI 304 escovado/polido (22,0 m) e escada metálica inox de acesso à cobertura.

Serviços Complementares: Remoção/reinstalação técnica de telhado metálico existente (20,0 m²) e limpeza geral com destinação licenciada de resíduos e emissão de MTR (120,0 m²).

2. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Central de Água Gelada (CAG) é o componente crítico e essencial do sistema de climatização central do Edifício-Sede do MGI/ES, responsável por assegurar conforto térmico, renovação de ar e condições ambientais adequadas de trabalho para os servidores e usuários públicos, em estrito atendimento à Portaria MS nº 3.523/1998 e Resolução ANVISA RE nº 09/2003.

2.2. A estrutura metálica atual de suporte dos equipamentos e compressores apresenta desgaste, oxidação severa e necessidade de reforços dinâmicos e antivibratórios, além de ausência de mecanismos seguros de movimentação para manutenção pesada de bombas e rotores, gerando riscos de paralisação inopinada do sistema de ar-condicionado e riscos de acidentes de trabalho (atendimento às NRs 11, 12, 18 e 35).

2.3. Desta forma, a execução da reforma e adequação estrutural visa restabelecer a segurança operacional, prolongar a vida útil dos compressores e chillers, evitar vibrações excessivas na laje estrutural e garantir a continuidade das atividades administrativas do órgão.

3. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

3.1. O valor total estimado para a contratação é de R$ 176.849,07 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sete centavos), resultante da soma do Custo Direto dos Serviços com a aplicação da Bonificação e Despesas Indiretas (BDI).

| Item | Componente Orçamentário | Valor (R$) | Percentual (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Custo Direto Total (Insumos, Mão de Obra e Equipamentos) | R$ 141.491,44 | 80,00% |
| 2 | Bonificação e Despesas Indiretas — BDI (Taxa de 25,00%) | R$ 35.357,63 | 20,00% |
| TOTAL | VALOR GERAL ESTIMADO DA OBRA/SERVIÇO | R$ 176.849,07 | 100,00% |

3.2. Os preços de referência foram obtidos mediante combinação das tabelas oficiais SINAPI-ES (Caixa Econômica Federal), IOPES-ES, ORSE, SIURB, SICRO3 e ampla Pesquisa de Mercado com 03 (três) cotações independentes de fornecedores especializados da Região Metropolitana de Vitória/ES (Vitória, Serra e Vila Velha), atendendo rigorosamente à Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 e ao Acórdão TCU nº 2.622/2013.

4. DO ENQUADRAMENTO LEGAL

4.1. A presente contratação enquadra-se nos ditames da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), regulamentada no âmbito da Administração Pública Federal pelos Decretos nº 11.246/2022, nº 10.971/2022 e IN SEGES/ME nº 65/2021.

4.2. O regime de execução adotado será a Empreitada por Preço Unitário, tendo em vista a precisão das especificações executivas e a discriminação itemizada das composições analíticas (CPUs).

5. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

5.1. Para a condução da fase preparatória da licitação/contratação, sugere-se a designação da seguinte Equipe de Planejamento:

Integrante Técnico (Responsável pela Especificação Orçamentária): Eng.º Luis Fernando Dias — CREA-ES.

Integrante Requisitante: [Nome do Servidor / Cargo / Matrícula SIAPE]

Integrante Administrativo: [Nome do Servidor / Cargo / Matrícula SIAPE]

6. DOCUMENTOS QUE INSTRUEM ESTA ABERTURA

Ficam juntados a esta peça inicial e autuados no presente processo SEI os seguintes documentos técnicos da Central Orca:

1. Especificação Técnica Detalhada dos Serviços — Reforma da CAG (especificacao_tecnica_cag.md);

2. Planilha Orçamentária Detalhada e Sintética — Revisão 2 (planilha_orcamentaria_cag_rev2.md);

3. Memoriais Descritivos e Composições Analíticas de Preço (COMP-CAG-01 a COMP-CAG-15);

4. Relatório de Pesquisa de Mercado com 3 Cotações de Fornecedores Locais (IN 65/2021);

5. Demonstrativo de Cálculo da Taxa de BDI (25,00%).

7. ENCAMINHAMENTO E DELIBERAÇÃO

7.1. Diante do exposto, submete-se o presente Termo de Abertura à apreciação da Superintendência Regional de Administração no Espírito Santo (SRA/ES) para:

a) Aprovação da instauração do processo administrativo de contratação;

b) Autuação e numeração oficial do processo no SEI-MGI;

c) Encaminhamento para elaboração formal do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR), com posterior remessa à Consultoria Jurídica da União (CJU/AGU) para parecer jurídico.

Vitória/ES, 07 de agosto de 2026.

_____________________________________________________
Eng.º Luis Fernando Dias
Engenheiro Civil / Responsável Técnico
Central Orca — SRA/MGI-ES