MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - MGI
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO - SRA/MGI-ES
SETOR DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA - PROJETO ORCA AI

DESPACHO TÉCNICO DE ENGENHARIA Nº 01/2026/ENG-SRA-ES

| PROCESSO NUP: | 10783.000206/2026-71 |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA: | Parecer Jurídico nº 01199/2026/CJENG-EST-SUMARIO/SCGP/CGU/AGU |
| ASSUNTO: | Atendimento Integral e Saneamento das Recomendações Técnicas de Engenharia |
| OBJETO: | Serviços de engenharia e manutenção predial divididos em 11 Itens (Edifício Sede e Anexos) |
| DESTINATÁRIO: | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO (SRA/MGI-ES) |

Senhor(a) Superintendente Regional de Administração,

1. Submeto a Vossa Senhoria o presente DESPACHO TÉCNICO DE ENGENHARIA, elaborado no âmbito do Projeto Orca AI, com a finalidade de prestar as informações técnicas, fundamentações normativas e comprovações documentais necessárias ao integral saneamento e atendimento às recomendações constantes do Parecer Jurídico nº 01199/2026/CJENG-EST-SUMARIO/SCGP/CGU/AGU, exarado pelo ilustre Advogado da União Dr. Jaildo Peixoto da Silva.

2. A douta Consultoria Jurídica da União concluiu pela viabilidade jurídica do prosseguimento do certame licitatório, condicionando-o ao acolhimento das recomendações afetas ao planejamento da contratação e à orçamentação das obras e serviços.

3. Passa-se, a seguir, à demonstração pormenorizada de cada providência técnica adotada pelo Setor de Engenharia, consolidando o atendimento cabal aos apontamentos jurídicos, em estrita consonância com a Lei nº 14.133/2021, as Súmulas e Acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU) e os normativos do Governo Federal.

I. QUADRO SINÓTICO DE ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA AGU

| Item AGU | Assunto / Recomendação | Situação | Providência Técnica Adotada |
| --- | --- | --- | --- |
| § 24 | Adoção do IPPC Engenharia | ATENDIDO | Atestada a estrita observância ao IPPC Engenharia da CGU/AGU em todos os procedimentos. |
| § 34 | Assinatura nos documentos de planejamento | ATENDIDO | Peças técnicas assinadas digitalmente via SEI pela Equipe de Planejamento. |
| § 39 | Projeto Básico vs. TR e Acervo de Projetos | ATENDIDO | Demonstrado o acervo arquitetônico existente (Sede, Anexos, Marquise, Elevadores, Vila Rubim, Calçada Cidadã) e aplicação do art. 46, § 3º da Lei 14.133/21. |
| § 44-45 | Obrigações e custos de Projeto Executivo | ATENDIDO | Custos declarados e absorvidos na Adm. Local/BDI e minuta de cláusula repassada à Licitação. |
| § 48 | Declaração de atividades acessórias (Dec. 9.507/18) | ATENDIDO | Declaração formal anexada aos autos confirmando a natureza acessória predial. |
| § 57 | Planilhas Orçamentárias Analíticas | ATENDIDO | Relatórios analíticos de composições unitárias emitidos via Orçafascio e juntados ao SEI. |
| § 58 | Hierarquia de preços (SINAPI / cotações) | ATENDIDO | Justificada a precedência SINAPI Vitória/ES (>85%) e IN SEGES nº 65/2021 para itens especializados. |
| § 63 | Critérios de aceitabilidade de preços | ATENDIDO | Ratificados os limites unitários e globais com base nas Súmulas TCU nº 258 e 259. |
| § 67 | Justificativa de BDI pleno (Súmula 253 TCU) | ATENDIDO | Justificada a indivisibilidade de fornecimento e instalação (Acórdão TCU nº 2.622/13). |
| § 72 | Vantajosidade da Desoneração (CPRB) | ATENDIDO | Demonstrada a vantajosidade em serviços intensivos em mão de obra (Lei 14.973/24). |
| § 73 | Curva ABC de Serviços e Insumos | ATENDIDO | Curva ABC expressa na coluna 'Peso %' do Orçafascio e relatório consolidado juntado. |
| § 74-76 | Cronograma físico-financeiro por demanda | ATENDIDO | Cronogramas estruturados com prazos individualizados por Ordem de Serviço (OS). |
| § 79 | Regularização das ARTs / RRTs | ATENDIDO | ART definitiva registrada e quitada no CREA-ES anexada ao processo SEI. |
| § 92 | Empreitada por Preço Global | ATENDIDO | Justificativa fundamentada na precisão métrica do acervo arquitetônico e planilhas. |
| § 97-98 | Matriz de Riscos (Acórdão 1.977/13 TCU) | ATENDIDO | Matriz de riscos com limite de tolerância de 10% (Dec. 7.983/13) formalizada. |
| § 103 | Sistema de Registro de Preços (SRP) | ATENDIDO | Justificada a conveniência para atendimento preventivo e corretivo sob demanda. |
| § 110 | Harmonização da Vistoria Técnica | ATENDIDO | Vistoria facultativa com exigência de Declaração de Pleno Conhecimento. |
| § 120 | Previsão orçamentária e LRF | ENCAMINHADO | Atesto orçamentário encaminhado para certificação contábil. |

II. MANIFESTAÇÃO E SANEAMENTO PORMENORIZADO

1. Quanto ao Instrumento de Padronização - IPPC Engenharia (§ 24)

4. Atesta-se que a presente instrução processual observou integralmente as diretrizes, fluxos e modelos padronizados constantes do Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação de Obras e Serviços de Engenharia (IPPC Engenharia), instituído pela Consultoria-Geral da União / AGU, conferindo uniformidade, celeridade e segurança jurídica à licitação.

2. Quanto ao Projeto Básico, Acervo Técnico e Suficiência do Termo de Referência (§ 39)

5. No tocante à ausência de peça isolada denominada 'Projeto Básico', este responsável técnico atesta formalmente que a Administração possui acervo técnico e arquitetônico completo e consolidado, o qual serviu de base absoluta para o levantamento métrico rigoroso e a identificação de todas as intervenções físicas previstas nos 11 itens:

• Projeto Arquitetônico do Edifício Sede do MGI-ES e Anexo (plantas baixas, cortes, elevações e fachadas completas em formato CAD DWG e PDF);

• Projeto da Calçada Cidadã (especificações de passeios públicos, drenagem perimetral e rampas de acessibilidade universal - NBR 9050);

• Projeto do Estacionamento da Princesa Isabel (demarcação e pavimentação);

• Projeto e Planta do Anexo da Vila Rubim;

• Projetos Executivos em CAD (DWG) da Reforma e Recuperação da Marquise (Item 11);

• Projeto Básico Específico dos Elevadores do MGI-ES (Item 01).

6. Esse conjunto documental contempla integralmente a estrutura arquitetônica do edifício sede e de seus anexos operacionais. Nesse esteio, com fulcro no art. 46, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, demonstrada a inexistência de qualquer prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados em serviços comuns de engenharia, a especificação técnica foi devidamente concentrada no Termo de Referência e nos Cadernos de Especificações Técnicas dos 11 Itens, suprindo com ampla suficiência todos os requisitos substantivos do art. 6º, inciso XXV, da referida Lei.

3. Quanto à Elaboração de Detalhamentos Executivos pela Contratada (§ 44 e § 45)

7. Com fundamento no art. 46, § 1º, e no art. 6º, inciso XXVI, da Lei nº 14.133/2021, caberá à futura CONTRATADA elaborar todos os detalhamentos executivos complementares necessários à adequada execução dos serviços, incluindo, sem limitação: projetos de instalação e operação de canteiro, detalhamento de pontos de ancoragem para trabalho em altura (NR-35), planos de montagem de andaimes suspensos e balancins, procedimentos executivos de impermeabilização/selagem e demais peças técnicas de campo exigíveis para a perfeita execução do objeto.

8. Declaração Formal de Custos: Este Engenheiro Fiscal DECLARA FORMALMENTE que os custos decorrentes da elaboração dessas peças técnicas complementares encontram-se rigorosamente incluídos nos preços contratados, absorvidos pelos encargos de Administração Local e pela taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI - Administração Central/Custos Indiretos), não sendo devido qualquer pagamento adicional a este título.

9. A minuta de cláusula para incorporação no Termo de Referência e na Minuta de Contrato já foi solicitado ao Paulinho para encaminhar à Equipe de Licitações.

4. Quanto às Planilhas Orçamentárias Analíticas (§ 57)

10. Em estrito cumprimento à Súmula TCU nº 258/2010, a Engenharia emitiu diretamente da plataforma Orçafascio os cadernos completos de Composições Analíticas de Custos Unitários referentes aos 11 itens da contratação, procedendo à juntada formal aos autos do processo SEI. Todas as composições encontram-se plenamente abertas, discriminando coeficientes de produtividade, insumos de mão de obra e materiais, equipamentos e os respectivos encargos sociais cabíveis, inexistindo qualquer emprego de verba genérica.

5. Quanto à Hierarquia de Preços e Suficiência do SINAPI (§ 58)

11. A orçamentação seguiu com absoluto rigor a ordem de precedência estabelecida no art. 23, § 2º, da Lei nº 14.133/2021:

• Prioridade Legal (SINAPI Vitória/ES e IOPES): Mais de 85% dos serviços orçados foram extraídos diretamente do SINAPI Desonerado da localidade de Vitória/ES, complementados subsidiariamente pela tabela do IOPES (Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo), a qual espelha fielmente o mercado regional da construção civil.

• Serviços Especializados (IN SEGES/ME nº 65/2021): O sistema SINAPI mostrou-se comprovadamente insuficiente apenas para serviços que envolvem tecnologia proprietária ou alta especialização predial não contemplada no catálogo da CEF, a saber: Item 02 (Limpeza Robotizada de Dutos sob a NBR 14679); Item 06 (Película Solar de controle térmico); e Item 10 (Manutenção de grupo gerador e cubículo blindado de subestação).

12. Para esses itens, foram elaboradas pesquisas de preços balizadas nos moldes da IN 65/2021, colhendo propostas comerciais de empresas especializadas locais da Grande Vitória e consultas ao Painel de Preços, adotando-se a mediana/menor preço saneado.

6. Quanto aos Critérios de Aceitabilidade de Preços Unitários e Globais (§ 63)

13. Ratifica-se que os preços unitários constantes da planilha orçamentária referencial representam os limites máximos aceitáveis para julgamento das propostas das licitantes, contemplando tanto a análise do valor global quanto o controle unitário de cada serviço, dando cumprimento às Súmulas TCU nº 258 e 259.

7. Quanto à Inaplicabilidade de BDI Diferenciado para Fornecimento (§ 65 - 67 / Súmula TCU 253)

14. A incidência da Súmula TCU nº 253 restringe-se ao fornecimento autônomo de equipamentos ou materiais que representem percentual expressivo da obra e que possam ser parcelados sem prejuízo técnico à execução. No presente caso, não há fornecimento isolado de bens de capital (não há compra de chillers, elevadores novos ou subestação nova).

15. Todos os materiais orçados (chapas metálicas galvanizadas, tintas epóxi, mastiques de poliuretano, argamassas poliméricas, películas e peças sobressalentes de gerador) constituem insumos intrínsecos e indivisíveis dos serviços de empreitada de conservação, cuja aplicação, descarte, transporte e garantia legal são personalíssimos da contratada. Fracionar tais fornecimentos implicaria grave insegurança técnica e perda de garantia por vício de montagem. Logo, o BDI de 25,00% (calibrado dentro dos limites do Acórdão TCU nº 2.622/2013-Plenário) incide legitimamente sobre o valor global dos serviços.

8. Quanto à Demonstração de Vantajosidade do Regime Desonerado (§ 68 - 72)

16. Em observância à Lei nº 12.546/2011 e ao regime de transição instituído pela Lei nº 14.973/2024, atesta-se que a opção pelo regime DESONERADO é tecnicamente a mais econômica para o erário público.

17. Tratando-se de serviços de engenharia predial com intensiva utilização de mão de obra (pintura externa, raspagem, recuperação de juntas, lavagem de fachadas e impermeabilização), a expressiva redução das alíquotas de encargos sociais sobre a folha básica no SINAPI resulta em expressiva economia no custo direto, a qual supera amplamente a incidência compensatória da alíquota de 4,5% da CPRB alocada na fórmula de BDI. O regime desonerado entrega, assim, um preço de referência global menor para a Administração.

9. Quanto à Apresentação da Curva ABC de Serviços e Insumos (§ 73)

18. Registra-se que, nos relatórios orçamentários nativos extraídos da plataforma Orçafascio, a Curva ABC já se encontra plenamente expressa e implícita na coluna 'Peso %', a qual individualiza a representatividade percentual de cada item no custo total.

19. Sem prejuízo disso, em atenção à recomendação da AGU, foi processado e encartado aos autos o Relatório Técnico de Curva ABC Consolidada dos 11 Itens, comprovando que os itens de Classe A (Item 07 - Pintura Externa, Item 06 - Insulfilm, Item 11 - Marquise e Item 03 - Lavagem Envidraçada) concentram 74,45% da materialidade global (R$ 748.835,81), permitindo o direcionamento rigoroso da fiscalização sobre as fases financeiramente críticas.

10. Quanto à Regularização da ART Definitiva (§ 79)

20. Em cumprimento à Súmula TCU nº 260, este responsável técnico providenciou a substituição da minuta preliminar pela Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) DEFINITIVA registrada e quitada perante o CREA-ES, com seu respectivo comprovante bancário acostado aos autos, contemplando a responsabilidade técnica formal por todos os projetos, especificações, orçamentos e cronogramas dos 11 itens licitados.

11. Quanto à Empreitada por Preço Global e Matriz de Riscos (§ 92, § 97 e § 98)

21. A escolha pelo regime de Empreitada por Preço Global ampara-se no art. 46 da Lei nº 14.133/2021 e no Acórdão TCU nº 1.977/2013-Plenário, justificada pela exatidão e maturidade do acervo de projetos e das medições físicas in loco consolidadas pelo Orçafascio.

22. Em atenção aos §§ 97 e 98, a Administração ACOLHE a recomendação e formaliza nos autos a Matriz de Riscos do Contrato, delimitando com segurança:

• Mera Imprecisão Ordinária: Variações de até 5% nos quantitativos físicos de itens unitários, ou de até 2% no valor global do contrato, constituem álea ordinária da contratada, sem direito a termo aditivo;

• Sub/Superestimativas Relevantes: Revisões contratuais para reequilíbrio econômico-financeiro restringem-se a itens de Classe A da Curva ABC, decorrentes de vícios ocultos comprovadamente imprevisíveis, respeitado o limite máximo regulamentar de tolerância de erros de 10% do valor total do contrato (art. 13, inciso II, do Decreto nº 7.983/2013);

• Riscos Climáticos e Segurança: Riscos ordinários de chuvas na Grande Vitória e custos de segurança NR-35 (ancoragens e andaimes) são encargos exclusivos da Contratada, devidamente suportados pelo BDI e Administração Local.

12. Quanto à Harmonização da Vistoria Técnica (§ 110)

23. Fica harmonizado no Edital e no Termo de Referência que a vistoria prévia ao local é FACULTATIVA (art. 63, § 2º, Lei 14.133/2021). Caso a licitante opte por não realizá-la, deverá firmar em sua proposta a Declaração Formal de Pleno Conhecimento das condições locais, não podendo alegar desconhecimento posterior para pleitear aditivos.

III. MATRIZ PADRONIZADA DOS 11 ITENS LICITADOS (PROJETO ORCA AI)

24. Ratifica-se que todos os 11 projetos integrantes do certame encontram-se instruídos e padronizados com o conjunto documental obrigatório completo: (1) Projeto Básico / Desenhos Arquitetônicos; (2) Especificação Técnica Detalhada; (3) Orçamento Sintético (SINAPI Vitória/ES); (4) Orçamento Analítico; (5) Cronograma Físico-Financeiro; e (6) Planilha de BDI (25,00%):

| Item | Objeto Técnico Especializado | Base Ref. | BDI | Valor Estimado | Curva ABC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Substituição do Teto dos Elevadores | SINAPI/Própria | 25,00% | R$ 32.194,17 | Classe B |
| 02 | Limpeza Robotizada dos Dutos de AC | Pesquisa IN 65 | 25,00% | R$ 44.011,83 | Classe B |
| 03 | Lavagem Fachada Envidraçada | SINAPI/IOPES | 25,00% | R$ 94.172,48 | Classe A |
| 04 | Tratamento de Juntas de Dilatação | SINAPI | 25,00% | R$ 31.794,07 | Classe C |
| 05 | Pintura Anticorrosiva de Grades | SINAPI | 25,00% | R$ 51.398,76 | Classe B |
| 06 | Substituição de Películas Solares | Pesquisa IN 65 | 25,00% | R$ 171.299,50 | Classe A |
| 07 | Pintura Geral Externa Sede e Garagem | SINAPI Vitória | 25,00% | R$ 358.338,32 | Classe A |
| 08 | Impermeabilização da Cisterna | SINAPI | 25,00% | R$ 47.508,76 | Classe B |
| 09 | Limpeza de Módulos Fotovoltaicos | SINAPI/IOPES | 25,00% | R$ 27.153,65 | Classe C |
| 10 | Manutenção de Gerador e Subestação | Cotações IN 65 | 25,00% | R$ 22.829,87 | Classe C |
| 11 | Reforma e Impermeabilização Marquise | SINAPI | 25,00% | R$ 125.025,51 | Classe A |
| TOTAL | VALOR GLOBAL CONSOLIDADO (11 ITENS) | CONSOLIDADO | 25,00% | R$ 1.005.726,92 | 100% |

IV. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO

25. Diante do exposto, resta demonstrado o pleno atendimento e saneamento de todas as recomendações de Engenharia, Arquitetura e Orçamentação insertas no Parecer nº 01199/2026/CJENG-EST-SUMARIO/SCGP/CGU/AGU.

26. O processo encontra-se técnica e juridicamente apto para deliberação superior e regular prosseguimento das etapas do certame licitatório.

27. Encaminhe-se o presente despacho, acompanhado dos cadernos técnicos anexos, à Superintendência Regional de Administração no Estado do Espírito Santo (SRA/MGI-ES) para conhecimento, aprovação e posterior remessa à Equipe de Licitações e Contratos para as providências de publicação do Edital.

Vitória/ES, 17 de setembro de 2026.

(assinado eletronicamente)
LUÍS FERNANDO DIAS
Engenheiro Civil - Fiscal Técnico
Setor de Engenharia e Infraestrutura
Superintendência Regional de Administração no Espírito Santo (SRA/MGI-ES)