## Orçamento Analítico
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Limpeza robotizada dos dutos do sistema de ar condicionado do Edifício Sede MGI/ES | SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo SBC - 03/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo ORSE - 12/2025 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2025 - Minas Gerais IOPES - 12/2025 - Espírito Santo SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo FDE - 10/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte EMOP - 01/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 01/2026 - Rio de Janeiro |  | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | LIMPEZA ROBOTIZADA, HIGIENIZAÇÃO E INSPEÇÃO VISUAL DOS DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO MGI/ES. Limpeza e higienização de dutos de ar condicionado e ventilação com atendimento (NBR 14679:2012 e 15848:2010 da ABNT e PORTARIA 3523 do Minist. da Saúde). | [6 empty] | 44011.83
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | AD 14.12.0050 | SCO | Mobilizacao e desmobilizacao de equipe de ensaios tecnologicos, considerando o transporte ate 50 km. (desonerado) | AD |  | un | 1 |  | 3052.67 | 3052.67
Composição Auxiliar | AD 14.15.0401 | SCO | Caminhoneta de Servico, capacidade de 7 passageiros ou 600 Kg, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: a gasolina de 83CV, autonomia de 3000 Km/mes. Custo mensal.(desonerado) | AD |  | un.mes | 0.22 | 0 | 7374.46 | 1622.38
Insumo | MOI902200 | SCO | Laboratorista de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura (inclusive encargos sociais e encargos complementares). (desonerado) | Mão de Obra |  | h | 20 | 0 | 18.49 | 369.8
Insumo | EVE000050 | SCO | 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas | Verba |  | % | 369.8 | 3 | 1 | 11.09
Insumo | MOI900550 | SCO | Auxiliar de Laboratorista de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura (inclusive encargos sociais e encargos complementares). (desonerado) | Mão de Obra |  | h | 60 | 0 | 17.49 | 1049.4
[5 empty] | MO sem LS => | 2283.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 2283.82
[5 empty] | Valor do BDI => | 763.16 |  |  | Valor com BDI => | 3815.83
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3815.83
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-HVAC-001 | Próprio | LIMPEZA ROBOTIZADA, HIGIENIZAÇÃO E INSPEÇÃO VISUAL DOS DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO — conforme NBR 14679:2012, NBR 15848:2010 e Portaria MS nº 3.523/1998 | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | m | 1 |  | 24.74 | 24.74
Insumo | PM-1 | Próprio | Robô de limpeza de dutos com escovas giratórias e sistema de escovação a seco (custo horário de utilização) | Equipamento |  | h | 0.1 | 50 | 12.5 | 1.88
Insumo | PM-3 | Próprio | Câmera de inspeção robotizada (videoscopia) para registro pré e pós-limpeza (custo horário) | Equipamento |  | h | 0.05 | 20 | 8 | 0.48
Insumo | PM-2 | Próprio | Equipamento de aspiração/sucção industrial de alta potência com filtro HEPA (custo horário de utilização) | Equipamento |  | h | 0.1 | 20 | 5 | 0.6
Insumo | 100308 | Próprio | Mecânico de refrigeração com encargos complementares | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20 | 44.1 | 5.29
Insumo | PM-6 | Próprio | Filtro HEPA de reposição (rateio — vida útil de 500 m de duto limpo) | Material |  | un | 0.002 | 10 | 450 | 0.99
Insumo | PM-13 | Próprio | ART — Anotação de Responsabilidade Técnica (rateio) | Serviços |  | un | 0.001 | 20 | 280 | 0.34
Insumo | PM-7 | Próprio | Escovas de reposição para robô de limpeza (rateio — vida útil de 300 m) | Material |  | un | 0.0033 | 20 | 220 | 0.87
Insumo | PM-10 | Próprio | EPI — luvas, máscara PFF2, óculos de proteção (rateio por metro) | Material |  | cj | 0.005 | 10 | 65 | 0.36
Insumo | PM-11 | Próprio | Coleta e análise laboratorial de material particulado conforme NBR 15848:2010 (rateio) | Serviços |  | un | 0.003 | 10 | 850 | 2.81
Insumo | PM | Próprio | Engenheiro mecânico — supervisão técnica e emissão de ART (rateio por metro de duto) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 50 | 120 | 1.8
Insumo | PM-5 | Próprio | Produto sanitizante bactericida/fungicida para dutos (registro ANVISA) — aplicação por nebulização | Material |  | l | 0.02 | 50 | 95 | 2.85
Insumo | PM-4 | Próprio | Compressor de ar para pressurização de dutos (custo horário) | Equipamento |  | h | 0.03 | 20 | 5 | 0.18
Insumo | PM-9 | Próprio | Fita adesiva para vedação de aberturas de inspeção após serviço | Material |  | m | 0.2 | 10 | 0.85 | 0.19
Insumo | PM-8 | Próprio | Plástico para isolamento/proteção de mobiliário e equipamentos no local | Material |  | m² | 0.15 | 0 | 4.5 | 0.68
Insumo | 88243 | Próprio | Ajudante especializado com encargos complementares | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20 | 32.16 | 3.86
Insumo | PM-12 | Próprio | Elaboração de relatório técnico com registro fotográfico/videográfico pré e pós-limpeza (rateio) | Serviços |  | un | 0.002 | 20 | 650 | 1.56
[5 empty] | MO sem LS => | 10.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.18 |  |  | Valor com BDI => | 30.92
[7 empty] | Quant. => | 1.300,00 | Preço Total => | 40196
[5 empty] | Total sem BDI |  | 35214.67
[5 empty] | Total do BDI |  | 8797.16
[5 empty] | Total Geral |  | 44011.83
_______________________________________________________________ SRA-ES Setor de Engenharia