MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS – MGI

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO – SRA/MGI-ES

SETOR DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA PREDIAL – PROJETO ORCA AI

DESPACHO Nº 02/2026/ENG-SRA-ES

| Processo NUP: | 10783.000206/2026-71 |
| --- | --- |
| Referência Processual: | Parecer Jurídico nº 01199/2026/CJENG-EST-SUMÁRIO/SCGP/CGU/AGU (Doc. SEI nº 64468820) – Itens § 24 e § 58 |
| Ao: | Senhor Superintendente Regional de Administração no Espírito Santo – SRA/MGI-ES |
| Do: | Engenheiro Civil Responsável Técnico / Fiscal de Obras |
| Assunto: | Atendimento Integrado aos §§ 24 e 58 do Parecer AGU: Atesto de Adoção do IPPC Engenharia, Demonstração da Hierarquia do Art. 23 da Lei nº 14.133/21, Insuficiência do SINAPI e Adequação da Tabela IOPES ao Mercado Local de Vitória/ES. |
| Objeto da Contratação: | Serviços de engenharia e manutenção predial continuada dividida em 11 Itens para o Edifício Sede do MGI-ES e Edifício Anexo em Vitória/ES (Valor Global: R$ 1.005.726,92). |

Senhor Superintendente,

1. Na condição de Engenheiro Civil Responsável Técnico pela elaboração e consolidação dos projetos de engenharia e orçamentos referenciais da presente contratação, dirijo-me a Vossa Senhoria para formalizar a manifestação técnica e conclusiva do Setor de Engenharia em atendimento direto às recomendações formuladas no Parecer Jurídico nº 01199/2026/CJENG-EST-SUMÁRIO/SCGP/CGU/AGU (Doc. SEI nº 64468820), especificamente quanto aos seguintes tópicos:

“24. Somado a isso, recomenda-se também a adoção do Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação de Obras e Serviços de Engenharia – IPPC Engenharia.”

“58. Nesse contexto, recomendamos: seja juntada aos autos justificativa detalhada demonstrando que a Administração seguiu rigorosamente a sequência hierárquica prevista no art. 23, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, explicitando as razões pelas quais o sistema SINAPI se mostrou insuficiente para determinados itens; em sendo o caso, recomenda-se que seja demonstrada a adequação das tabelas referenciais de outros entes federativos ao mercado local da obra.”

2. Registra-se, em caráter preliminar, que o presente expediente CONSOLIDA, COMPLEMENTA E SUBSTITUI FORMALMENTE a minuta anterior de Despacho de Justificativa Técnica § 58 (Doc. SEI nº 64558648), unificando em uma única peça técnica de governança o saneamento harmônico e integral dos §§ 24 e 58 do r. Parecer Jurídico, otimizando a instrução processual e conferindo máxima clareza aos órgãos de controle e à e-CJU/AGU.

3. As explanações a seguir detalham as providências técnicas adotadas e indexam todas as peças comprobatórias já encartadas na árvore processual do SEI, conferindo cabal higidez formal, técnica e jurídica aos autos.

I. DA ADOÇÃO INTEGRAL DO IPPC ENGENHARIA (ATENDIMENTO AO § 24)

3. O Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação de Obras e Serviços de Engenharia (IPPC Engenharia), formulado pela Consultoria-Geral da União (CGU/AGU) em conjunto com a e-CJU/Engenharia, estabelece as boas práticas de governança e os modelos obrigatórios para instrução de processos de engenharia pública.

4. A incorporação do IPPC Engenharia a este certame comprova-se documentalmente no processo pelos seguintes atos materiais indexados no SEI:

4.1. Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (TJTR): Em atendimento aos §§ 21 a 23 do parecer, o modelo-padrão da AGU de Justificativas Técnicas Relevantes foi integralmente preenchido e motivado técnica e juridicamente sob o Doc. SEI nº 64474274 (sucedendo as versões preliminares 61728530 e 61790928). O documento fundamenta as opções de parcelamento, regime de execução (empreitada por preço global), prazos, critérios de qualificação e matriz de riscos, devidamente subscrito por engenheiro habilitado com Anotação de Responsabilidade Técnica registrada e quitada no CREA-ES (Doc. SEI nº 64468889).

4.2. Listas de Verificação e Declarações Padronizadas da AGU: Foram acostadas aos autos as Listas de Verificação oficiais da AGU/CGU para obras e serviços de engenharia devidamente preenchidas e checadas (Docs. SEI nº 61487393 e 63811592), além da Declaração Formal de Utilização de Modelos AGU/MGI (Doc. SEI nº 63476776) e da Declaração de Atendimento ao Parecer Jurídico (Doc. SEI nº 64532939).

4.3. Acervo de Projetos Básicos e Orçamentos Analíticos Consolidados: Em estrita sintonia com os fluxos do IPPC Engenharia, o processo foi enriquecido com a juntada dos Projetos Básicos Consolidados dos 11 Itens (Doc. SEI nº 64530669) e do Caderno Geral de Orçamentos Analíticos dos Itens 01 a 11 emitidos na plataforma Orçafascio (Doc. SEI nº 64507136), acompanhados do Despacho de Engenharia de Atendimento às Recomendações da AGU (Doc. SEI nº 64490579).

4.4. Matriz de Padronização Documental dos 11 Itens Licitados: Cada um dos 11 itens da contratação recebeu tratamento homogêneo composto por 6 entregáveis técnicos padronizados, com suas respectivas especificações técnicas e orçamentos sintéticos autônomos indexados nas Pastas IV e V do SEI, conforme tabela a seguir:

| Item | Objeto Especializado | Base Preço | Valor Estimado | Docs. SEI (Espec / Orç) | IPPC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Substituição Teto Elevadores | SINAPI Vitória | R$ 32.194,17 | ET: 61826193 ¦ Orç: 61826267 | Conforme |
| 02 | Limpeza Robotizada Dutos AC | IN SEGES 65/21 | R$ 44.011,83 | ET: 61826396 ¦ Orç: 61826477 | Conforme |
| 03 | Lavagem Fachada Envidraçada | IOPES / SINAPI | R$ 94.172,48 | ET: 61826554 ¦ Orç: 61826643 | Conforme |
| 04 | Tratamento Juntas Dilatação | SINAPI Vitória | R$ 31.794,07 | ET: 61826777 ¦ Orç: 61826863 | Conforme |
| 05 | Pintura Anticorrosiva Grades | SINAPI Vitória | R$ 51.398,76 | ET: 61831609 ¦ Orç: 61831673 | Conforme |
| 06 | Película Solar Térmica | IN SEGES 65/21 | R$ 171.299,50 | ET: 61832077 ¦ Orç: 61832194 | Conforme |
| 07 | Pintura Geral Sede e Garagem | SINAPI Vitória | R$ 358.338,32 | ET: 62216617 ¦ Orç: 62216913 | Conforme |
| 08 | Impermeabilização Cisterna | SINAPI Vitória | R$ 47.508,76 | ET: 61833595 ¦ Orç: 61833731 | Conforme |
| 09 | Limpeza Painéis Fotovoltaicos | IOPES / SINAPI | R$ 27.153,65 | ET: 61834144 ¦ Orç: 61834527 | Conforme |
| 10 | Manutenção Gerador/Subestação | IN SEGES 65/21 | R$ 22.829,87 | ET: 61834884 ¦ Orç: 61835041 | Conforme |
| 11 | Impermeabilização Marquise | SINAPI Vitória | R$ 125.025,51 | ET: 61835197 ¦ Orç: 61835298 | Conforme |

5. Dessa forma, com a plena instrução das peças retromencionadas, resta cabalmente evidenciada e certificada a adoção integral das diretrizes do IPPC Engenharia, sanando em definitivo o parágrafo 24 do parecer jurídico.

II. DA ESTRITA OBSERVÂNCIA HIERÁRQUICA DO ART. 23, § 2º, DA LEI Nº 14.133/2021 (ATENDIMENTO AO § 58)

6. Em adstrição ao que determina o art. 23, § 2º, da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), c/c o Decreto nº 7.983/2013, o Setor de Engenharia da SRA/MGI-ES empregou uma metodologia descendente rígida para a obtenção dos custos unitários referenciais:

| Nível Hierárquico Legal | Base de Dados Adotada | Valor Estimado (R$) | Participação % |
| --- | --- | --- | --- |
| Inciso I (Prioridade Legal) | SINAPI Desonerado (Vitória/ES) | R$ 652.502,74 | 64,88% |
| Inciso III (Tabela Oficial Estadual) | IOPES (Estado do Espírito Santo) | R$ 115.228,84 | 11,46% |
| Inciso V (Pesquisa IN SEGES 65/21) | Cotações de Mercado Especializado | R$ 237.995,34 | 23,66% |

7. A constatação matemática acima é categórica: 76,34% de todo o orçamento de referência provém exclusivamente de tabelas oficiais públicas (SINAPI Vitória e IOPES). A pesquisa de mercado sob a égide da IN SEGES/ME nº 65/2021 atuou estritamente como fonte subsidiária extraordinária (23,66%), respeitando com máxima fidelidade o comando do art. 23, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e substituindo em definitivo o expediente isolado anterior (Doc. SEI nº 64558648).

III. DAS RAZÕES TÉCNICAS DA INSUFICIÊNCIA DO SINAPI PARA ITENS ESPECÍFICOS

8. O SINAPI (Caixa Econômica Federal / IBGE) é concebido para orçamentação de obras e serviços civis correntes (edificações residenciais e comerciais habituais). Não integra o escopo da CEF a catalogação de serviços que envolvem tecnologia proprietária, equipamentos robotizados ou intervenções eletromecânicas em maquinários de grande porte.

9. Caso a Engenharia tentasse adaptar composições ordinárias do SINAPI para tais serviços, geraria uma falsa estimativa orçamentária, com grave risco de licitação deserta ou contratações inexequíveis. A insuficiência do catálogo do SINAPI manifestou-se comprovadamente nos seguintes itens:

9.1. Item 02 – Limpeza Robotizada de Dutos de Climatização (HVAC): O SINAPI apenas precifica a montagem física de redes de dutos novos de chapa galvanizada. Não existe no catálogo federal custo para desinfecção interna mecanizada por escovação rotativa robótica guiada por microcâmeras e aplicação de biocida homologado, serviço expressamente obrigatório por força da Portaria MS nº 3.523/1998, da Resolução RE nº 09/2003 da ANVISA e da ABNT NBR 14679:2012.

9.2. Item 06 – Películas Solares de Alta Rejeição Térmica (Insulfilm de Engenharia): O SINAPI apresenta apenas filme plástico decorativo simples para privacidade visual. O projeto executivo da SRA/MGI-ES demanda película nanocerâmica de alto desempenho com laudo atestando bloqueio de raios infravermelhos (IV ≥ 85%) e ultravioleta (UV ≥ 99%), visando à eficiência energética predial e à redução de carga térmica dos chillers, em perfeita consonância com o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU.

9.3. Item 10 – Manutenção Especializada de Grupo Gerador e Subestação de Média Tensão: O SINAPI contempla a instalação civil do grupo motor-gerador (assentamento). Não possui composições para manutenção preventiva e corretiva especializada com parametrização de quadro de transferência automática (QTA), testes dinâmicos de carga em banco resistivo de potência nem ensaios físico-químicos e cromatográficos de óleo isolante em transformadores de média tensão.

10. Para esses 3 itens atípicos, a estimativa foi realizada com esteio no art. 23, § 2º, inciso V c/c IN SEGES/ME nº 65/2021, apurando valores medianos e decompondo todos os custos em composições analíticas abertas de custos unitários na plataforma Orçafascio (Doc. SEI nº 64507136), em integral cumprimento à Súmula TCU nº 258/2010.

IV. DA PERFEITA ADEQUAÇÃO DA BASE IOPES AO MERCADO LOCAL DE VITÓRIA/ES

11. Na ausência de composições no SINAPI para a lavagem técnica de fachada envidraçada em altura (Item 03) e para a limpeza técnica de painéis solares fotovoltaicos (Item 09), a Administração acionou de imediato o inciso III do art. 23, § 2º, adotando a tabela do IOPES (Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo). A legitimidade dessa opção fundamenta-se nos seguintes aspectos técnicos:

11.1. Identidade Territorial Direta com o Local da Obra: O Edifício Sede da SRA/MGI-ES e seu Edifício Anexo situam-se na cidade de Vitória/ES. O IOPES é a autarquia técnica oficial do Governo do Estado do Espírito Santo que apura mensalmente os preços de insumos e mão de obra coletados diretamente no mercado da Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica). Não se trata de aplicar tabela de outro Estado (como CPOS/SP ou EMOP/RJ), mas sim o banco de dados oficial da própria praça onde os serviços serão executados.

11.2. Aderência às Convenções Coletivas e Normas de Segurança Locais: Os coeficientes de mão de obra do IOPES espelham os salários, encargos e benefícios homologados nas Convenções Coletivas celebradas entre SINDUSCON-ES e SINTRACONST-ES, bem como os adicionais de insalubridade, periculosidade e os equipamentos de segurança obrigatórios para trabalho em altura com alpinismo industrial sob a NR-35.

11.3. Jurisprudência Consolidada do Tribunal de Contas da União: O TCU ratifica que, na falta de itens no SINAPI/SICRO, a utilização de tabelas estaduais formalmente homologadas é o caminho legal e técnico mandatório para a orçamentação fidedigna (Acórdãos TCU nº 2.622/2013-Plenário e nº 1.446/2018-Plenário).

V. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO

12. Diante de todo o arcabouço fático e documental demonstrado, este Engenheiro Fiscal certifica e atesta que:

a) O Instrumento de Padronização – IPPC Engenharia da CGU/AGU encontra-se plenamente incorporado e comprovado nos autos mediante o TJTR saneado (Doc. 64474274), o checklist AGU (Doc. 63811592), a ART no CREA-ES (Doc. 64468889) e a matriz de 11 cadernos padronizados, saneando o § 24;

b) A ordem hierárquica do art. 23, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 foi estritamente honrada, com mais de 76% da materialidade contratual balizada em tabelas públicas oficiais (SINAPI Vitória e IOPES);

c) A insuficiência do SINAPI para os itens 02, 06 e 10 é técnica e notória, tendo as composições sido detalhadas analiticamente na plataforma Orçafascio (Doc. 64507136) sem verbas genéricas (Súmula 258 TCU);

d) A base IOPES representa com exatidão cirúrgica o mercado da construção civil e manutenção predial da Grande Vitória/ES, conferindo higidez aos preços estimados.

13. Submeto o presente expediente à elevada apreciação de Vossa Senhoria, recomendando o acolhimento integral deste despacho em substituição definitiva ao despacho preliminar acostado sob o Doc. SEI nº 64558648 e a sua juntada aos autos do processo SEI nº 10783.000206/2026-71, para oportuna remessa à Consultoria Jurídica da União, considerando-se plenamente atendidas e saneadas as recomendações exaradas nos §§ 24 e 58 do Parecer Jurídico nº 01199/2026/CJENG-EST-SUMÁRIO/SCGP/CGU/AGU (Doc. SEI nº 64468820).

Vitória/ES, 22 de setembro de 2026.

ENGENHEIRO CIVIL – FISCAL TÉCNICO
Setor de Engenharia e Infraestrutura Predial – SRA/MGI-ES
CREA-ES nº XXXXX/D | Matrícula SIAPE nº XXXXXXX